临时环境信息依法披露报告

企业名称（盖章）：哈尔滨医科大学附属第二医院

统一社会信用代码：1223000042411671X5

报告时间：2022年9月8日

- 填报注意事项

1．报告中使用的语言、文字应简明、扼要，以易于公众理解的语言进行表述，同时突出说明事件相关有效信息，其他与本事件无关的信息不需填报。

2．文字表述应当真实、准确、客观，不得作出误导性判断，不得含有夸大、欺诈、误导或内容不准确、不客观的词句。

3．使用的术语，以及排放量、毒性等较为重要数据选择的监测、核算等相关方法，应当符合生态环境保护相关领域的法律法规、规范标准等方面规定和行业规范、行业惯例等方面约定。如无相关可参考的环保或行业规范的，应当说明具体选取的方法和选取理由。

4．使用的数字应当采用阿拉伯数字，重量单位、体积单位、浓度单位、强度单位、毒性单位、货币金额除特别说明外，应使用符合国内标准和计量习惯的单位。

5．生态环境行政许可批复、行政处罚决定书、司法判决书等法律文书与重要文件，可以图片形式上传。

6．正文中，需填报较多内容的，可以附件形式补充说明。

7．报告中涉及的图片、照片等应当能够全面、准确、有效地描述被说明对象的相关情况，并保证清晰、完整；所附照片、图片原则上每张不超过2M。

企业负责人声明

保证本临时报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

企业负责人   焦军东  （签字/签章）

（企业/单位盖章）     2022年9月8日

环保工作负责人声明

保证本临时报告中环保信息及数据的真实、准确、完整。

主管环保工作负责人或环保机构负责人  张铭（签字/签章）

2022年9月8日

1．企业基本情况

| 企业名称 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 |
| --- | --- |
| 法定代表人 | 焦军东 |
| 统一社会信用代码 | 1223000042411671X5 |
| 排污许可证编号 | 81230000MC2795250E001V |
| 注册地址 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区保健路148号 |
| 生产地址 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区保健路148号 |
| 行业类别 | 综合医院，锅炉 |
| 企业联系人 | 矫嘉龙 |
| 联系方式 | 0451-86296177 |
| 企业性质 | þ国有企业 ¨民营企业 外资企业 集体企业 上市公司 发债企业 |
| 是否属于重点排污单位 | 是 否 |
| 是否属于实施强制性清洁生产审核企业 | 是 否 |

注：企业性质栏可多选。

2．具体事项

- 2.1 生态环境行政许可

一、本企业新获得：《关于哈尔滨医科大学附属第二医院国家紧急医学救援基地项目环境影响报告表的批复》,《关于中日友好医院黑龙江医院配套工程—动力中心工程建设项目环境影响报告表的批复》。

二、批复机关为：哈尔滨市生态环境局。

三、批复文件文号为：哈环南审表【2022】23号，哈环南审表【2022】25号。

四、批复时间为2022年5月13日，2022年6月28日。

五、批复原文内容。

哈尔滨市南岗生态环境局

哈环南审表【2022】23号

关于哈尔滨医科大学附属第二医院

国家紧急医学救援基地项目

环境影响报告表的批复

哈尔滨医科大学附属第二医院：

你单位报送的由黑龙江和正环保科技有限公司编制的《哈尔滨医科大学附属第二医院国家紧急医学救援基地项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。依据《关于哈尔滨医科大学附属第二医院国家紧急医学救援基地项目环境影响报告表的技术评估报告》（哈环评估表[2022]156号）经研究，批复如下：

一、哈尔滨医科大学附属第二医院位于黑龙江省哈尔滨市哈尔滨医科大学附属第二医院院内（南岗区保健路148号）。哈尔滨医科大学附属第二医院院区西侧紧邻学府路（城市主干道），北侧紧邻保健路（城市支路），南侧紧邻红星学府，东侧紧邻铁南胡同。急诊急救创伤治疗中心西侧紧邻学府路，北侧约60m为保健路，东侧紧邻哈尔滨医科大学附属第二医院门诊楼，南侧紧邻哈尔滨医科大学附属第二医院第二住院部A栋。项目性质为改、扩建。本项目拆除第十住院部，在原址上新建一座急诊急救创伤治疗中心，占地面积18007.2平方米，建筑面积37000平方米，为地下一层地上十一层框架结构，共设置490张床位，日接诊1100人次。新建急诊急救创伤治疗中心，完善批量伤员集中收治、现场应急专业检伤救治能力；建设层顶停机坪，完善陆海空转运救治；建设远程会诊链接系统，与上级部门进行指挥联动。改扩建后医护人员不增加。冬季取暖由哈医大二院锅炉房提供。总投资39741万元，其中环保投资290万元，环保投资占总投资比例的0.73%。

二、本项目在全面落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施条件下，项目可以满足国家环境保护相关法规和标准的要求，不利生态环境影响可以得到缓解和控制，我局原则同意该报告表。

三、本项目要切实落实《报告表》中提出的生态环境保护措施，确保项目所产生的各类污染物能够稳定达标排放。

（一）做好水污染防治工作。医疗机构废水排入现有污水处理站。污水处理站处理能力为3000t/d，采用“格栅+调节+接触氧化+沉淀+二氧化氯消毒处理”工艺处理。废水污染物排放浓度符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准，经市政污水管网排入文昌污水处理厂，处理后排入松花江。

（二）做好大气污染防治工作。检验厅内设有生物安全柜，安装有高效空气过滤器，处理后的废气通过专用排风管道，经高于屋顶2m的排气筒排放。检验厅内设置有辅助消毒装置，能够直接切断病原微生物的传播途径，确保检验厅排出的气体对环境无害。停机坪主要用于应急使用，直升机尾气产生量较少，不会对大气环境产生明显影响。

（三）落实各项噪声污染防治措施。哈医大二院东侧和南侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准要求，北侧和西侧厂界噪声不能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准要求；急诊急救创伤治疗中心厂界南侧和东侧敏感点噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求。项目在紧邻学府路和保健路一侧设置三层隔声门窗。在采取封闭措施后，急诊急救创伤治疗中心内各主要房间噪声级满足《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）“6医院建筑”中昼间≤40dB、夜间≤35dB的要求。直升机起降及途径时段项目所在区域及周边敏感点的环境噪声满足《机场周围飞机噪声环境标准》（GB9660-88）一类区域标准要求。

（四）严格落实固体废物处理处置措施。生活垃圾和废活性炭集中收集后，由市政部门统一处理。栅渣、污水处理站污泥及化粪池污泥，采用生石灰进行消毒，符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表4标准要求与医疗废物、检验室废液、废过滤器一同委托有资质单位处置。

四、你单位应严格落实生态环境保护主体责任，建立内部生态环境管理体系，明确机构、人员、职责和制度，推进各项生态环境保护措施落实。工程实施必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境“三同时”制度。

五、你单位应在收到本批复后20个工作日内，将本批复及批准后的环境影响报告表送至所在生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查和事中事后监管。项目竣工投产前，需按照《排污许可管理条例》到所在地生态环境局依法申领排污许可证，按照有关规定进行竣工环境保护验收，做到持证排污。生态环境部门依证监管。

六、本批复仅说明该项目应符合的环境保护相关要求，项目建设单位在项目开工建设前应依法取得其他相关部门的合法批件，确保项目的建设实施符合相关法律法规的规定。

七、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定开工建设的，环境影响报告表应当重新审核。

此复。

二○二二年五月十三日

哈尔滨市南岗生态环境局

哈环南审表【2022】25号

关于中日友好医院黑龙江医院配套工程—

动力中心工程建设项目环境影响报告表的

批复

哈尔滨医科大学附属第二医院：

你单位报送的由黑龙江和正环保科技有限公司编制的《中日友好医院黑龙江医院配套工程—动力中心工程环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。依据《中日友好医院黑龙江医院配套工程—动力中心工程环境影响评价报告表专家评审意见》经研究，批复如下：

一、中日友好医院黑龙江医院配套工程—动力中心工程位于哈尔滨市南岗区哈尔滨医科大学附属第二医院院内。哈尔滨医科大学附属第二医院院区西侧紧邻学府路（城市主干道），北侧紧邻保健路（城市主干道），南侧紧邻红星学府，东侧紧邻铁南胡同。项目性质为改扩建项目。新建的动力中心为地下1层，地上3层框架结构（其中锅炉房为地下1层，地上1层结构），总占地面积4300m2，建筑面积13600m2，内设置泵房、库房、生活水箱间、消防水泵房、消防水池、锅炉房、直燃机房、水处理间、操作间、值班室、化验室等。项目总投资1200万元，其中环保投资137.5万元，环保投资占总投资比例的11.46%。

二、本项目在全面落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施条件下，项目可以满足国家环境保护相关法规和标准的要求，不利生态环境影响可以得到缓解和控制，我局原则同意该报告表。

三、本项目要切实落实《报告表》中提出的生态环境保护措施，确保项目所产生的各类污染物能够稳定达标排放。

（一）做好水污染防治工作。锅炉系统和直燃机系统产生的废水均排入医大二院院内已建污水处理站进行处理。废水处理后满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后经市政污水管网排入文昌处理厂，经处理达标后排入阿什河，最终汇入松花江。

（二）做好大气污染防治工作。锅炉和直燃机采用天然气清洁能源，均设置低氮燃烧器，产生的烟气通过27m高套筒烟囱（包含14个内筒：7个锅炉内筒和7个直燃机内筒）排放。燃气锅炉排放的烟气中污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3燃气锅炉排放限值要求；直燃机排放的烟气中污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃气锅炉排放限值要求。

（三）落实各项噪声污染防治措施。运营期内部墙面和地面采取涂布材料，选用低噪声设备，机泵等基础安装减振垫，采用软性连接，以达到减振、消声目的。锅炉房屋顶外设置4.6m高女儿墙+4m高钢结构隔音屏，降低噪声冷却塔对外环境的不利影响。哈医大二院东侧、南侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准要求，北侧和西侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准要求，动力中心四周声环境敏感点噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求。

（四）严格落实固体废物处理处置措施。运营期软化水系统废弃离子交换树脂产生量约为4.0t/2a，统一收集后交由厂家回收处置。项目对软水制备装置出水进行检测，检测过程中产生化验废液属于危险废物，收集于化验室内的危废收集桶，定期委托有资质单位进行处置。

四、你单位应严格落实生态环境保护主体责任，建立内部生态环境管理体系，明确机构、人员、职责和制度，推进各项生态环境保护措施落实。工程实施必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

五、你单位应在收到本批复后20个工作日内，将本批复及批复后的环境影响报告表送至所在地生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查和事中事后监管。项目竣工投产前，需按照《排污许可管理条例》到所在地生态环境局依法申领排污许可证，按照有关规定进行竣工环境保护验收，做到持证排污。生态环境部门依证监管。

六、本批复仅说明该项目应符合的环境保护相关要求，项目建设单位在项目开工建设前应依法取得其他相关部门的合法批件，确保项目的建设实施符合相关法律法规的规定。

七、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定开工建设的，环境影响报告表应当重新审核。

此复。

二0二二年六月二十八日